|  |  | Εύοσμος, …/…/2019 |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | Αρ. Μελέτης: 12/2019 |
| ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  | Αρ. Πρωτ.: 2064/05-06-2019 |
| Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ. |  | Προϋπολογισμός: 42.480,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α. 24%) |
| ΜΕΛΕΤΗ: | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ» |
| TΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (ΕΥΡΩ) | ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) |
| 1 | Φωτιστικό ασφαλείας | τεμ. | 54 |  |  |
| 2 | Πίνακας πυρανίχνευσης | τεμ. | 5 |  |  |
| 3 | Ανιχνευτής καπνού | τεμ. | 53 |  |  |
| 4 | Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής | τεμ. | 2 |  |  |
| 5 | Φαροσειρήνα | τεμ. | 11 |  |  |
| 6 | Αγγελτήρας πυρκαγιάς (μπουτόν συναγερμού) | τεμ. | 11 |  |  |
| 7 | Αυτόματο - χειροκίνητο σύστημα κατάσβεσης ξηρής σκόνης (ολικής κατάκλισης) Pa 2 x 25Kg | τεμ. | 1 |  |  |
| 8 | Αυτόματο - χειροκίνητο σύστημα κατάσβεσης ξηρής σκόνης (ολικής κατάκλισης) Pa 25Kg | τεμ. | 2 |  |  |
| 9 | Αυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος | τεμ. | 2 |  |  |
| 10 | Πυροσβεστική φωλιά (απλή) | τεμ. | 19 |  |  |
| 11 | Πυροσβεστήρας οροφής Po 6Kg | τεμ. | 1 |  |  |
| 12 | Πυροσβεστήρας φορητός CO2 5Kg | τεμ. | 10 |  |  |
| 13 | Πυράντοχη θύρα ΔΠ 120min, διαστ. 1,10m x 2,15m | τεμ. | 4 |  |  |
| 14 | Πυράντοχη θύρα ΔΠ 120min, διαστ. 1,00m x 2,15m | τεμ. | 2 |  |  |
| 15 | Πυράντοχη θύρα ΔΠ 120min, διαστ. 0,90m x 2,15m | τεμ. | 1 |  |  |
| 16 | Πυράντοχη θύρα ΔΠ 120min, διαστ. 0,90m x 2,05m | τεμ. | 1 |  |  |
| 17 | Πυράντοχη θύρα ΔΠ 120min, διαστ. 1,00m x 2,05m | τεμ. | 2 |  |  |
| 18 | Πυράντοχη θύρα ΔΠ 120min, διαστ. 1,40m x 2,05m | τεμ. | 1 |  |  |
| 19 | Πυράντοχη θύρα ΔΠ 90min, διαστ. 1,00m x 2,05m | τεμ. | 16 |  |  |
| 20 | Πυράντοχη θύρα ΔΠ 90min, διαστ. 1,40m x 2,05m | τεμ. | 4 |  |  |
| 21 | Πυράντοχη θύρα ΔΠ 60min, διαστ. 0,90m x 2,15m | τεμ. | 1 |  |  |
| 22 | Πυράντοχη θύρα ΔΠ 60min, διαστ. 1,10m x 2,15m | τεμ. | 1 |  |  |
| 23 | Πυράντοχη γυψοσανίδα, ΔΠ 120min | m2 | 40 |  |  |
| 24 | Πυράντοχη γυψοσανίδα, ΔΠ 90min | m2 | 60 |  |  |
| 25 | Πυράντοχη γυψοσανίδα, ΔΠ 60min | m2 | 7,5 |  |  |
| 26 | Συστήματα πυροφραγμών (Fire Dumper) διαστ. 300mmX300mm | τεμ. | 2 |  |  |
| 27 | Συστήματα πυροφραγμών (Fire Dumper) διαστ. 600mmX600mm | τεμ. | 12 |  |  |
| 28 | Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων και μέσων πυροπροστασίας (παροχή υπηρεσιών) | κατ' αποκοπή | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ: |  |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24%: |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ: |  |

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: .…..……………..………………………………………………………………………………………

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ