| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μαιάνδρου 98 • 562 24 Εύοσμος • τηλ. 2310.559254 • Fax. 2310.774544 Πληρ.: Χ. Καραμιχαήλ | «Συντήρηση πυροσβεστήρων των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου» Προϋπολογισμός: 6.585,02 Ευρώ Αριθμ. Μελ.: 4/2019 |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Στοιχεία προσφέροντος |
| --- |
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ: |  |
| Α.Φ.Μ.: |  | Δ.Ο.Υ.: |  |  |
| ΕΔΡΑ: |  | ΟΔΟΣ: |  | ΑΡΙΘΜ.: |
| ΤΗΛ.: |  | ΦΑΞ: |  |
| EMAIL: |  |

|  | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού 1-3 Kg | 19 | Τεμάχια |  |  |
| 2 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού, 6 Kg | 342 | Τεμάχια |  |  |
| 3 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού, 12Kg | 43 | Τεμάχια |  |  |
| 4 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης οροφής ή επιδαπέδιου ολικής κατάκλυσης, 6Kg | 1 | Τεμάχια |  |  |
| 5 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης οροφής ή επιδαπέδιου ολικής κατάκλυσης, 12Kg | 8 | Τεμάχια |  |  |
| 6 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης επιδαπέδιου, ολικής κατάκλυσης 25Kg | 5 | Τεμάχια |  |  |
| 7 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης επιδαπέδιου, ολικής κατάκλυσης 50Kg | 3 | Τεμάχια |  |  |
| 8 | Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 φορητού 2-3 Kg | 2 | Τεμάχια |  |  |
| 9 | Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 φορητού 5-6 Kg | 41 | Τεμάχια |  |  |
| 10 | Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 φορητού 10-12 Kg | 2 | Τεμάχια |  |  |
| 11 | Υδραυλική δοκιμή φιαλών χαμηλής πίεσης | 30 | Τεμάχια |  |  |
|  | Υδραυλική δοκιμή φιαλών υψηλής πίεσης | 10 | Τεμάχια |  |  |
| 12 | Αντικατάσταση πυροσβεστικού υλικού (σκόνη ABC) | 997 | κιλά |  |  |
| 13 | Αντικατάσταση πυροσβεστικού υλικού (σκόνη CO2) | 50 | κιλά |  |  |
| 14 | Απολογιστικές εργασίες -Αντικατάσταση υλικών – περαιτέρω συντήρηση – αντικατάσταση παλιών πυροσβεστήρων | Κατ’ αποκοπή | 1.500,00 € |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |
|  | Φ.Π.Α. 24,00% |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ