| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μαιάνδρου 98 • 562 24 • Εύοσμος | «Συντήρηση πυροσβεστήρων των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου» Προϋπολογισμός: 10.974,00 Ευρώ Αρ. Μελ.: 4/2019 |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|  | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗ-ΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΕΤΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού 1-3 Kg | 4 | Τεμάχια |  | 2 |  |
| 2 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού, 6 Kg | 233 | Τεμάχια |  | 2 |  |
| 3 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού, 12Kg | 73 | Τεμάχια |  | 2 |  |
| 4 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης οροφής ή επιδαπέδιου ολικής κατάκλυσης, 6Kg | 4 | Τεμάχια |  | 2 |  |
| 5 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης οροφής ή επιδαπέδιου ολικής κατάκλυσης, 12Kg | 15 | Τεμάχια |  | 2 |  |
| 6 | Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης επιδαπέδιου, ολικής κατάκλυσης 25Kg | 7 | Τεμάχια |  | 2 |  |
| 7 | Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 φορητού 2-3 Kg | 21 | Τεμάχια |  | 2 |  |
| 8 | Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 φορητού 5-6 Kg | 59 | Τεμάχια |  | 2 |  |
| 9 | Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 φορητού 10-12 Kg | 2 | Τεμάχια |  | 2 |  |
| 10 | Υδραυλική δοκιμή φιαλών χαμηλής πίεσης | 19 | Τεμάχια |  | 2 |  |
| 11 | Υδραυλική δοκιμή φιαλών υψηλής πίεσης | 17 | Τεμάχια |  | 2 |  |
| 12 | Αντικατάσταση πυροσβεστικού υλικού (σκόνη ABC) | 642 | κιλά |  | 2 |  |
| 13 | Αντικατάσταση πυροσβεστικού υλικού (σκόνη CO2) | 51 | κιλά |  | 2 |  |
| 14 | Απολογιστικές εργασίες -Αντικατάσταση υλικών – περαιτέρω συντήρηση – αντικατάσταση παλιών πυροσβεστήρων | Κατ’ αποκοπή |  | 2.512,00 € |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |  |  |
|  | Φ.Π.Α. 24,00% |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |  |

Ο Προσφέρων

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ